# Утверждаю

Заведующий МДОУ «Детского сада № 235»								          							                                                                                        			/Е.В. Сергеева

«___»_______________20______ г.

# Инструкция

о мерах пожарной безопасности в здании и  помещениях

МДОУ детского сада № 183

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также п.2 раздела ХYIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390 и устанавливает основные требования противопожарного режима для здания и помещений (наименование объекта), расположенных по адресу: ул.Труфанова д.16- А и является обязательной для исполнения всеми работниками.

Общие положения

  - Персональную ответственность за пожарную безопасность в здании и помещениях несет руководитель учреждения (организации).

  - Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», настоящей инструкции, порядок сообщения и действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - Каждый работник обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

  - Лица, нарушающие требования инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 461 раздела XYIII :

Требования к территории:

  - Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т п.

  - К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам, которые используются для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны быть очищенными от снега и льда.

  - Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и размещения временных строений.

  - На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару.

  - Курение на территории МДОУ детского сада № 235 запрещено.

Требования пожарной безопасности к помещениям.

  - Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - В помещениях запрещается:

- Самостоятельно производить перепланировку, реконструкцию, изменение функционального назначения помещений, установленных проектом.

- Курить в местах, не отведённых для этой цели.

- Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без письменного разрешения руководителя и оформления наряда-допуска.

- Подходы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

- При использовании предметов бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием необходимо соблюдать меры предосторожности.

- В каждом помещении, на видных местах, должны быть вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны.

- Ежедневно, по окончанию рабочего дня, помещения необходимо тщательно осматривать, на предмет отключения электроустановок и бытовых электроприборов, в которых отсутствует дежурный персонал.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации:

1.  Все двери на путях эвакуации  должны свободно открываться по направлению выхода. При пребывании людей в здании, все двери эвакуационных выходов из здания должны  запираться только на  легкооткрываемые запоры.

2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- Загромождать эвакуационные пути различными материалами и предметами, препятствующие свободной эвакуации людей, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

- Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

- Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок.

- Фиксировать самозакрывающие двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положение, а также снимать их.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

- Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

- Аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другим электрооборудованием.

- Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей.

- Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

- Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

- Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.

- Размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня:

1. В случае пожара электрооборудование в зданиях и помещениях обесточивается в следующем порядке:

- работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;

- работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов и обеспечивают немедленное отключение электросетей и электрооборудования, которые могут в случае пожара вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, до приведения их в пожаробезопасное состояние;

2. По окончании рабочего дня (где отсутствуют дежурные работники (сторож, вахтер) электрооборудование в зданиях и помещениях  отключается в следующем порядке:

- работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;

- работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов;

Порядок уборки горючих отходов на территории и в помещениях:

1.  Уборку горючих отходов на территории и в помещениях осуществляется в следующем порядке:

- на территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями и помещениями, обеспечивать своевременную уборку горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и разлитых легковоспламеняющихся (далее – ЛВЖ) и горючих (далее – ГЖ) жидкостей;

- участки разлива ЛВЖ, ГЖ на территории пропитать песком и убрать;

- сбор использованных обтирочных материалов, отходов и пропитанного ЛВЖ, ГЖ песка осуществлять в металлический ящик (контейнер), установленный во дворе здания.

В случае возникновения пожара в помещениях:

# В случае возникновения пожара в помещениях каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), обязан:

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения АПС от пожарных извещателей и передать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения по телефону «01» или с сотового «112»;

- известить о пожаре руководство  учреждения;

- принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный кран);

- провести работу по  сохранности материальных ценностей;

В соответствии с п. 462 раздела XYIII :

1.Руководители и должностные лица организации (учреждения), в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- Передать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения по телефону «01» или с сотового «112»;

- Осуществлять руководство эвакуацией людей и по тушению пожара, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- Организовать проверку  эвакуируемых людей  из здания, по имеющимся спискам;

- Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, автоматической пожарной сигнализации);

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты),  выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания ( можно индивидуально расписать что предпринять чтобы не было распространения: закрыть окна, закрыть все двери и т.д.) ;

- Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

- При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- Исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- Эвакуацию людей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

- При эвакуации из здания сбор детей в летнее время года обозначить по адресу: ул. Труфанова д. 16а,  в зимнее время года  сбор осуществлять в  здание СОШ №62 .

- Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

- Стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

- По прибытии руководителя тушения пожара,  сотрудник учреждения принявший руководство эвакуацией на себя, обязан проинформировать о конструктивных особенностях здания. Дать информацию о   количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, и организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Всем работникам строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и руководства.